Name der nach § 26 BImSchG bekannt gegebenen Stelle

| Aktz. / Berichts-Nr.: | 00000 | Datum: | Berichtsdatum |
| --- | --- | --- | --- |

Messplan für die Durchführung von Emissionsmessungen

Version: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 18.01.2011;

Hinweise siehe S. 4

| Betreiber: |  |
| --- | --- |
| Standort: |  |
| Datum der Messung: | voraussichtliches Datum und Uhrzeit/ Dauer |

| Art der Messung: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auftragsnummer: |  |  |
| Auftragsdatum: |  |  |
| Berichtsumfang: | 25 | Seiten |
|  | X | Anlagen |
| Aufgabenstellung: | kurze Kennzeichnung |  |

Seite löschen !

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen

Name der Stelle:

Befristung der Bekanntgabe nach § 26 BImSchG:…………………………………………..…..(Datum)

Aktenzeichen/Berichtsnummer:	 Datum:

Betreiber:

Standort:

Art der Messung:

Auftragsnummer:

Auftragsdatum:

Messtermin:

Berichtsumfang:		 Seiten

Anlagen

Aufgabenstellung:

- Zusammenfassung

Anlage:

Betriebszeiten:

Emissionsquelle:

Messkomponenten:

Messergebnisse:

Quellennummer:

| Messkom-ponente | Einheit [mg/m3; kg/h] | Maximaler Messwert abzüglich erweiterte Messunsicherheit | Maximaler Messwert zuzüglich erweiterte Messunsicherheit | Emissions-begrenzung | Betriebszustand (z.B. Auslastung der Anlage in %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ges-C (Beispiel) | mg/m³ | 14 | 16 | 20 | maximaler Durchsatz (ca. 90 % der genehmigten Leistung) |

(Hinweis: Angabe maximaler Messwert ab- und zuzüglich erweiterte Messunsicherheit analog Nr. 6.3).

Inhaltsverzeichnis	Seite

1.	Formulierung der Messaufgabe	5

1.1	Auftraggeber:	5

1.2	Betreiber:	5

1.3	Standort:	5

1.4	Anlage:	5

1.5	Datum der Messung:	5

1.6	Anlass der Messung:	5

1.7	Aufgabenstellung:	5

1.8	Messobjekte:	5

1.9	Durchgeführte Ortsbesichtigung vor Messdurchführung:	6

1.10	Messplanabstimmung:	6

1.11	An der Probenahme beteiligte Personen:	6

1.12	Beteiligung weiterer Institute:	6

1.13	Fachlich Verantwortlicher:	6

2.	Beschreibung der Anlage und der gehandhabten Stoffe	7

2.1	Art der Anlage:	7

2.2	Beschreibung der Anlage:	7

2.3	Beschreibung der Emissionsquellen:	7

2.4	Angabe der lt. Genehmigungsbescheid möglichen Einsatzstoffe:	7

2.5	Betriebszeiten:	7

2.6	Einrichtung zur Erfassung und Minderung der Emissionen:	8

3.	Beschreibung der Probenahmestelle	9

3.1	Lage des Messquerschnittes:	9

3.2	Abmessungen des Messquerschnittes:	9

3.3	Anzahl der Messachsen und Lage der Messpunkte im Messquerschnitt:	9

3.4	Anzahl und Größe der Messöffnungen (Messstutzen):	10

4	Mess- und Analysenverfahren, Geräte	11

4.1	Abgasrandbedingungen	11

4.2	Kontinuierliche Messverfahren für jede Komponente anzugeben	12

4.3	Diskontinuierliche Messverfahren für jede Komponente anzugeben	14

5.	Betriebszustand der Anlage während der Messungen	23

5.1	Produktionsanlage	23

5.2	Abgasreinigungsanlagen	23

6.	Spezielle Angaben zur messtechnischen Planung	24

6.1	Voraussichtliche Abgaseigenschaften	24

6.2	Ablauf der Messung	24

7.	Anhang - Anlagenübersicht	25

Hinweise:

Der vorliegende Mustermessplan entspricht grundsätzlich dem bundeseinheitlichen Mustermessbericht in der Version vom 17.01.2011 (vollinhaltlich Gliederungspunkte 1-5 und 7).

Alle Hinweise, Erläuterungen oder beispielhafte Angaben sind kursiv markiert. Als solche sind sie bei der Abfassung eines Messberichtes zu löschen!

Im Deckblatt sind die Ergänzungen blau markiert. (Alternativ kann auch Seite 2 verwendet werden.)

Abschnitte, die bei der Abfassung des Messplanes nicht beachtet ( gelöscht) werden müssen, sind  orange  markiert. Punkte und Hinweise, die erst im Rahmen des Messberichtes dargestellt oder beachtet werden müssen, sind entsprechend auszusparen.

Die speziellen (früher: zusätzlichen) Angaben zur messtechnischen Planung (früher im Mustermessplan von HE in Pkt. 2.7) sind in Pkt. 6  enthalten! (Die Abfassung des Ergebnisberichts kann also direkt auf der Grundlage des Messplans erfolgen, es ist nur der Punkt 6 auszutauschen.)

Der Mustermessplan sowie auch der Mustermessbericht sind nicht als komplett starrer Rahmen aufzufassen; es ist jedoch ratsam, bei der Abfassung von Messplan und Messbericht sowohl die Gliederung als auch den Inhalt - soweit zutreffend - detailliert zu berücksichtigen. Gliederungspunkte der 1. und 2. Ebene sind grundsätzlich aufzuführen (nicht zutreffende Punkte mit "nicht zutreffend" kennzeichnen!). Nicht zutreffende Unterpunkte der 3. und 4. Ebene sowie Anstriche etc. können weggelassen werden.

Ist ein ausführlicher Messplan über eine Funktionsprüfung und/oder Kalibrierung erforderlich, sollte dieser in Anlehnung an diesen Mustermessplan und den Musterbericht über die Durchführung von Funktionsprüfungen und Kalibrierungen automatischer Emissionsmesseinrichtungen abgefasst werden.

| # 1. Formulierung der Messaufgabe |  |
| --- | --- |
| ## 1.1 Auftraggeber: |  |

| ## 1.2 Betreiber: |  | Name, Anschrift, Ansprechpartner, Tel.-Nr. |
| --- | --- | --- |
|  | Betreiber-/Arbeitsstätten-Nr.: | je nach Bundesland |

| ## 1.3 Standort: | Aus der Standortangabe muss die Lage des Emittenten auch innerhalb eines größeren Werkes klar zu erkennen sein (z.B. Werk C ..., Halle 5) |
| --- | --- |

| ## 1.4 Anlage: |  | Angaben mit Bezug zur 4. BImSchV |
| --- | --- | --- |
|  | Anlagen-Nr: | je nach Bundesland |

| ## 1.5 Datum der Messung: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum der letzten Messung: |  |
|  | Datum der nächsten Messung: |  |

| ## 1.6 Anlass der Messung: |  |
| --- | --- |
|  | Eine Zusammenstellung der Messaufgaben ist 7.1.2 der DIN EN 15259 zu entnehmen. |

| ## 1.7 Aufgabenstellung: |  |
| --- | --- |
|  | In diesem Absatz ist die Messaufgabe detailliert zu beschreiben. Bei Messungen nach Genehmigungsbescheid bzw. Anordnungen sind die betreffenden Ziffern des Bescheides/der Anordnung und die Grenzwerte und relevante Festlegungen anzugeben (ggf. unter Einbeziehung der jeweiligen BImSchV oder der TA Luft). Hinweise auf Besonderheiten bezüglich der Messplanung (siehe hierzu Nr. 5.3.2.2 TA Luft): - Betriebsbedingungen, z.B. Auslastung, Emissionsverhalten, Zustand höchster Emission - Anpassungen der Mittelungszeiten z.B. bei Chargenbetrieb, Umfüllvorgängen, etc.) sowie auf das von der Anlage vorhandene Vorwissen (z.B. Vorversuche, Einstellarbeiten an der Anlage; ggf. auch nach Angaben des Betreibers) sind zu nennen. |

| ## 1.8 Messobjekte: | Luftverunreinigungen, Abgasrandparameter |
| --- | --- |

| ## Durchgeführte Ortsbesichtigung vor Messdurchführung: | Ausfüllen der Formularfelder zur Einschätzung der Messbedingungen für jede Quelle, an der Messungen stattgefunden haben. Ortsbesichtigung durchgeführt am……….. Messbedingungen entsprechend DIN EN 15259 vorgefunden nicht vorgefunden festgelegt und realisiert (kurze Beschreibung der Maßnahmen) nicht festgelegt und realisiert (Beschrei- bung ergriffener Maßnahmen und aus- führliche Fehlerbetrachtung erforderlich) |
| --- | --- |
|  | keine Ortsbesichtigung durchgeführt da mit den vorherigen Messungen an dieser Anlage befasst. Messbedingungen entsprechend DIN EN 15259 vorgefunden nicht vorgefunden |

| ## 1.10 Messplanabstimmung: | mit dem Betreiber mit der zuständigen Aufsichtsbehörde keine Messplanabstimmung durchgeführt |
| --- | --- |

| ## 1.11 An der Probenahme beteiligte Personen: | Namensangabe der Mitarbeiter einschl. der Hilfskräfte; Projektleiter unterstreichen |
| --- | --- |

| ## 1.12 Beteiligung weiterer Institute: | Alle Unterauftragnehmer und deren genauer Aufgaben- bzw. Leistungsumfang sind anzuführen. |
| --- | --- |

| ## 1.13 Fachlich Verantwortlicher: |  | Name: |
| --- | --- | --- |
|  | Tel.-Nr.: |  |
|  | e-Mail-Adresse: |  |

| # 2. Beschreibung der Anlage und der gehandhabten Stoffe |  |
| --- | --- |
| ## 2.1 Art der Anlage: | ggf. von der 4. BImSchV abweichende Bezeichnung zur genaueren Kennzeichnung |

| ## 2.2 Beschreibung der Anlage: |  |
| --- | --- |
|  | Kurzbeschreibung der Anlage und des Verfahrensprozesses unter Hervorhebung insbesondere der Anlagenteile, die im Zusammenhang mit der Entstehung von Emissionen luftfremder Stoffe von besonderer Bedeutung sind. Wichtige Kenndaten, wie Typenbezeichnung (z.B. Kessel-Nr., Baujahr, Fabriknummern), absolute und spezifische Nennleistungen bzw. maximaler Durchsatz an Einsatzstoffen oder Produkten sind anzugeben. Die hier verwendeten branchenüblichen Größen sollen mit den Angaben unter 5.1 den Betriebszustand der Anlage während der Messung nachvollziehbar darstellen (Auslastung, Zustand höchster Emission). Der Betriebsmodus ist genau darzustellen (z.B. kontinuierlicher Betrieb, Chargenbetrieb, Lastverhalten, Zeiten verstärkter Emission). Die Angaben müssen der Betriebseinheit oder der jeweiligen Emissionsquelle zugeordnet werden, damit z. B. - in Zusammenhang mit Nr. 2.4. - Rückschlüsse auf das Emissionsverhalten der Anlage gezogen werden können (z. B. Brennstoffmengenverhältnisse bei Mischfeuerungen). In komplex gelagerten Fällen ist ein vereinfachtes Anlagenfließbild beizufügen. Die Forderung einer Anlagenbeschreibung ist z.B. in Nr. 7 der DIN EN 15259, formuliert. |

| ## 2.3 Beschreibung der Emissionsquellen: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Emissionsquelle: |  |  |
|  |  | Höhe über Grund: |  |
|  |  | Austrittsfläche: |  |
|  |  | Rechtswert/Hochwert: |  |
|  |  | Bauausführung: |  |

| ## 2.4 Angabe der lt. Genehmigungsbescheid möglichen Einsatzstoffe: |  |
| --- | --- |
|  | Um sicherzustellen, dass während der Messung hinsichtlich emissionsrelevanter Einsatzstoffe die Forderung nach einem zu erfassenden Betriebszustand mit höchsten Emissionen (siehe Nr. 5.3.2.2 TA Luft) erfüllt ist, sind entsprechende Angaben zu machen, die zusammen mit den Angaben unter 5.1 den Betriebszustand der Anlage während der Messung nachvollziehbar darstellen.. |

## 2.5 Betriebszeiten:

Angaben der täglichen und wöchentlichen Gesamtbetriebszeiten sowie Zeiten möglicher Schadstoffemissionen sind für die Bestimmung der Gesamtemission über größere Zeiträume erforderlich.

| ### 2.5.1 Gesamtbetriebszeit: |  |
| --- | --- |
| ### 2.5.2 Emissionszeit nach Betreiberangaben: |  |

## 2.6 Einrichtung zur Erfassung und Minderung der Emissionen:

Eine Beschreibung dieser Einrichtungen soll eine Beurteilung der Abgasreinigungseinrichtungen ermöglichen und einen Hinweis geben, ob von der betrachteten Anlage erhebliche diffuse Emissionen von Luftverunreinigungen ausgehen können.

| ### 2.6.1 Einrichtung zur Erfassung der Emissionen: |  |
| --- | --- |
| #### 2.6.1.1 Anlage zur Emissionserfassung: |  |
| #### 2.6.1.2 Erfassungselement: |  |
| #### 2.6.1.3 Ventilatorkenndaten: |  |
| #### 2.6.1.4 Ansaugfläche: |  |

| ### 2.6.2 Einrichtung zur Verminderung der Emissionen: |  |
| --- | --- |
|  | Beschreibung entsprechend Anlage 3 |

| ### 2.6.3 Einrichtung zur Kühlung des Abgases: |  |
| --- | --- |
|  | z. B. Bypass, Verdünnung, Strömungsberuhigung |

| # 3. Beschreibung der Probenahmestelle |  |
| --- | --- |
| ## 3.1 Lage des Messquerschnittes: |  |
|  | Es ist die genaue Lage des Messquerschnittes im Abgasrohrleitungssystem anzugeben. Die Angabe der Lage des Messquerschnittes ist so auszuführen, dass der Beschreibung zweifelsfrei zu entnehmen ist, ob die Einrichtung der Probenahmestelle entsprechend der DIN EN 15259 erfolgte. Dies ist Voraussetzung für eine repräsentative Erfassung der jeweiligen Messkomponente und ermöglicht eine Übertragung der in der Verfahrensverifizierung ermittelten Messunsicherheiten. Entspricht die Probenahmestelle nicht den Anforderungen der Norm/Richtlinie, ist dieses entsprechend zu begründen. Zusätzlich sind die Maßnahmen zu beschreiben, die ergriffen wurden, um dennoch vertretbare Messergebnisse zu erhalten (ggf. Verweis auf Nr. 3.3). Ggf. Skizze einfügen. |
|  | Es ist folgendes zu dokumentieren: - Lage des Messquerschnittes ≥ 5 Dh Ein- und 2 Dh Auslauf (5 Dh vor Mündung) - Winkel Gasstrom zu Mittelachse Abgaskanal < 15° - keine lokale negative Strömung - Verhältnis höchste/niedrigste örtliche Geschwindigkeit im Messquerschnitt < 3:1 |

| ## 3.2 Abmessungen des Messquerschnittes: |  |
| --- | --- |

## 3.3 Anzahl der Messachsen und Lage der Messpunkte im Messquerschnitt:

Zur Emissionsprobenahme ist bei Kaminquerschnitten über 0,1 m2 bei allen Stoffen eine Netzmessung erforderlich (siehe DIN EN 15259 Nr. 8). Die Anzahl der Messachsen und die Anzahl der Messpunkte sind komponentenspezifisch (einschließlich der Geschwindigkeitsmessung) anzugeben. Bei der Messung gasförmiger Komponenten sind Netzmessungen nach DIN EN 15259 Nr. 8.2 durchzuführen, sofern nicht im Rahmen einer Prüfung der Homogenität der Verteilung einer Messgröße bzw. eines Ersatzparameters im Messquerschnitt nachgewiesen worden ist, dass auf Netzmessungen verzichtet werden kann. Die Homogenität wird üblicherweise nur einmal untersucht (z.B. nach Inbetriebnahme, Änderungen der Betriebsfahrweise…) und die Ergebnisse für nachfolgende Einzelmessungen verwendet. Liegt für die Anlage keine gültige Homogenitätsprüfung vor, ist die Homogenität der Verteilung der Messgröße bzw. eines Ersatzparameters im Messquerschnitt mit Hilfe von Netzmessungen und zusätzlicher Vergleichsmessungen mit einer unabhängigen Messeinrichtung an einem festen Punkt innerhalb der Messstrecke zu ermitteln. Die verwendeten Messeinrichtungen sind unter Nummer 4.2 zu beschreiben. Vorgehensweise und die Ergebnisse der Homogenitätsprüfung sind im Bericht unter den Nummern 5 und 6 nachvollziehbar darzustellen. Gültige Homogenitätsprüfung; liegt nicht vor Fläche Messquerschnitt < 0,1 m² keine Messung gasförmiger Komponenten liegt vor Datum der Homogenitätsprüfung:…………….. Berichts-Nr.:……………………………………… Prüfinstitut:……………………………………….. Ergebnis der vorliegenden Homogenitätsprüfung: Messung an einem beliebigen Punkt Messung an einem repräsentativen Punkt Beschreibung der Lage des repräsentativen Punktes Netzmessung erforderlich Hinweis: Die Formularfelder sind für jede Quelle, an der Messungen stattgefunden haben, auszufüllen.. Wenn aus Nr. 3.1 hervorgeht, dass die Messebene hinsichtlich der Ein- und Auslaufstrecke nicht den Vorgaben entsprach, dann ist im Messbericht darzustellen, wie sicher gestellt wurde, dass dennoch belastbare Messergebnisse erhalten wurden. Hierzu gehört die Darstellung der Verteilung von Kenngrößen wie - Abgasgeschwindigkeit - Konzentrationen kontinuierlich gemessener Abgasinhaltsstoffe über den Messquerschnitt an den gemäß Nr. 3.3 festgelegten Messachsen und -punkten. Diese Daten sind im Messbericht zu dokumentieren. ggf. Skizze einfügen

## 3.4 Anzahl und Größe der Messöffnungen (Messstutzen):

# 4 Mess- und Analysenverfahren, Geräte

Es sind die verwendeten Messgeräte (jeweils Fabrikat/Typ) und Messverfahren anzugeben und zu beschreiben. Sind andere als die hier beispielhaft aufgeführten Geräte und Verfahren benutzt worden, ist analog der vorgegebenen Darstellung zu verfahren.

Ggf. ist eine Skizze über den Gesamtaufbau der Probenahmeeinrichtung einzufügen.

| ## 4.1 Abgasrandbedingungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### 4.1.1 Strömungsgeschwindigkeit: |  |  |
|  | Messeinrichtung/ Ermittlungsmethode: | Bezeichnung, Typ, Hersteller - Staudrucksonde in Verbindung mit (elektronischem) Mikromanometer - Flügelradanemometer - thermisches Anemometer - rechnerische Ermittlung (z.B. aus Brennstoffmenge, Luftverhältnis, Verdrängungsvolumina) - ermittelt aus Betriebsdaten (genaue Angabe) |
|  | kontinuierliche Ermittlung: | Es ist anzugeben, ob die Daten während der gesamten Probenahme in einem als repräsentativ erkannten Messpunkt im Messquerschnitt kontinuierlich ermittelt und erfasst (als HMW) wurden. |
|  | Messbereich: |  |
|  | Bestimmungsgrenze: |  |
|  | letzte Überprüfung / Kalibrierung: |  |

| ### 4.1.2 Statischer Druck im Abgaskamin: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Messeinrichtung: | Bezeichnung, Typ, Hersteller - Manometer nach Nr. 4.1.1 unter Berücksichtigung der entsprechenden Anschlüsse - vernachlässigbar klein (<0,005 hPa) - U-Rohr-Manometer |
|  | Messbereich: |  |
|  | Bestimmungsgrenze: |  |
|  | letzte Überprüfung / Kalibrierung: |  |

| ### 4.1.3 Luftdruck in Höhe der Probenahmestelle: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barometer: | Bezeichnung, Typ, Hersteller |
|  | letzte Überprüfung / Kalibrierung: |  |

| ### 4.1.4 Abgastemperatur: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Messeinrichtung/ Ermittlungsmethode: | Bezeichnung, Typ, Hersteller - Widerstandsthermometer - (Ni-Cr-Ni-)Thermoelement - (Hg-)Thermometer |
|  | kontinuierliche Ermittlung: | Es ist anzugeben, ob die Daten während der gesamten Probenahme in einem als repräsentativ erkannten Messpunkt im Messquerschnitt kontinuierlich ermittelt und erfasst (als HMW) wurden. |
|  | Messbereich: |  |
|  | letzte Überprüfung / Kalibrierung: |  |

| ### 4.1.5 Wasserdampfanteil im Abgas (Abgasfeuchte): |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Messeinrichtung/ Ermittlungsmethode: | Bezeichnung, Typ, Hersteller - Adsorption an Silikagel, Calciumchlorid, Molekularsieb oder sonstigem Sorptionsmittel und nachfolgende gravimetrische Bestimmung - Psychrometer - Feuchtigkeitsmesser für Gase - Prüfröhrchen siehe DIN EN 14790 |
|  | Messbereich: |  |
|  | Bestimmungsgrenze: |  |
|  | letzte Überprüfung / Kalibrierung: |  |

| ### 4.1.6 Abgasdichte: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ermittlungsmethode: | Berechnet unter Berücksichtigung der Abgasanteile an O2, CO2, N2, CO, Wasserdampfanteil und sonst. Abgaskomponenten sowie der Abgastemperatur und Druckverhältnisse im Kanal. |

| ### 4.1.7 Abgasverdünnung: |  |
| --- | --- |
|  | (z. B. zu Kühlzwecken gem. Nr. 5.1.2 TA Luft) Angabe der Bestimmung |

| ## 4.2 Kontinuierliche Messverfahren für jede Komponente anzugeben |  |
| --- | --- |
| ### 4.2.1 Messobjekt: |  |
| #### 4.2.1.1 Messverfahren: | Bezeichnung, kurze Beschreibung, Angabe der EN-Norm, VDI-Richtlinie oder anderer Grundlagen |

| #### 4.2.1.2 Analysator: | Bezeichnung, Typ, Hersteller |
| --- | --- |

| #### 4.2.1.3 Eingestellter Messbereich: |  |
| --- | --- |

| #### 4.2.1.4 Gerätetyp eignungsgeprüft: | Sofern für die Messaufgabe eignungsgeprüfte Geräte verfügbar sind, müssen diese auch eingesetzt werden. Bei nicht eignungsgeprüften Messeinrichtungen sind folgende Verfahrenskenngrößen anzugeben: - Einfluss von Begleitstoffen (Querempfindlichkeit - Einstellzeit (90 %-Zeit) - Bestimmungsgrenze - die zeitliche Veränderung der Nullpunktanzeige - ggf. Standardabweichung - Linearität - Messunsicherheit Es ist auch anzugeben, wie diese Daten ermittelt wurden. |
| --- | --- |

| #### 4.2.1.5 Messplatzaufbau |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entnahmesonde: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
|  |  | beheizt auf: / unbeheizt |  | °C |
|  |  | maximale Eintauchtiefe |  | m |
|  | Staubfilter |  |  |  |
|  |  | beheizt auf: / unbeheizt |  | °C |
|  | Probengasleitung vor Gasaufbereitung |  |  |  |
|  |  | beheizt auf: / unbeheizt |  | °C |
|  |  | Länge: |  | m |
|  | Probengasleitung nach Gasaufbereitung: |  |  |  |
|  |  | Länge: |  | m |
|  | Werkstoffe der gasführenden Teile: |  |  |  |
|  | Messgasaufbereitung: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller; Beschreibung: z. B. Messgaskühler; Filter, Pumpe |  |
|  |  | Messgaskühler, Temperatur geregelt auf: |  | °C |

#### 4.2.1.6 Überprüfen der Gerätekennlinie mit folgenden Prüfgasen

Die kontinuierlichen Messeinrichtungen sollen mit Null- und Prüfgasen vor Ort justiert werden (bei Gesamt C siehe DIN EN 12619 und DIN EN 13526).

| Nullgas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prüfgas: |  | ppm/mg/m3 |
| Hersteller: |  |  |
| Herstelldatum: |  |  |
| Stabilitätsgarantie: |  | Monate |
| rückführbar zertifiziert: | ja/nein |  |
| Überprüfung des Zertifikates durch: |  |  |
| am: |  |  |
| Aufgabe durch das gesamte Probenahmesystem: | (incl. Sonde!) ja/nein, Beschreibung |  |

| #### 4.2.1.7 90 %-Einstellzeit des gesamten Messaufbaus: |  |
| --- | --- |
|  | Es ist zu beschreiben, wie dieser Wert ermittelt wurde. |

| #### 4.2.1.8 Erfassung / Registrierung der Messwerte: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Messwerterfassungssystem: | Bezeichnung, Typ, Hersteller, einschl. Software |
|  | Schreiber: | Bezeichnung, Typ, Hersteller, einschl. Güteklasse |

| #### 4.2.1.9 Maßnahmen zur Qualitätssicherung: |  |
| --- | --- |
|  | Es ist darzustellen, welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergriffen wurden; z. B. Dichtheitsprüfung der Probenahmeeinrichtung. |

## 4.3 Diskontinuierliche Messverfahren für jede Komponente anzugeben

### 4.3.1 Gas- und dampfförmige Emissionen

| #### 4.3.1.1 Messobjekt: |  |
| --- | --- |

| #### 4.3.1.2 Messverfahren: | Bezeichnung, kurze Beschreibung, Angabe der EN-Norm, VDI-Richtlinie oder anderer Grundlagen |
| --- | --- |

#### 4.3.1.3 Messplatzaufbau:

ggf. Skizze über den Aufbau der Probenahmeinrichtung

| Entnahmesonde: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Material: |  |  |
|  | beheizt auf: / unbeheizt / gekühlt auf: |  | °C |
|  | maximale Eintauchtiefe |  | m |
| Partikelfilter: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |
|  | Material: |  |  |
|  | beheizt auf: / unbeheizt |  | °C |
| Ab- / Adsorptionseinrichtungen: |  | z. B. Standard-Impinger, Fritten-Waschflaschen, Ab- / Adsorptionsrohre / -röhrchen statt Aktivkohleröhrchen |  |
|  | Sorptionsmittel: |  |  |
|  | Sorptionsmittelmenge: |  |  |
| Absaugeinrichtung: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller; Beschreibung: z. B. Trockenturm, Pumpe, Gasuhr, Rotameter |  |
|  | Abstand zwischen Ansaugöffnung der Entnahmesonde und dem Sorptionsmittel bzw. Abscheideelement: |  |  |
| Probentransfer: |  | z. B. Zeitraum zwischen Probenahme und Analyse |  |

| #### 4.3.1.4 Analytische Bestimmung |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Analysenverfahren: | nachvollziehbare Beschreibung (wenn nicht unter Nr. 4.3.1.2 erfolgt) |
|  | Aufarbeitung des Probenmaterials: | Aufschlussverfahren, -geräte |
|  | Analysengeräte: | Bezeichnung, Typ, Hersteller |
|  | spez. Kenndaten / Angaben: | z. B. GC-Säulen, Temperatur-Zeitprogramme, Verbrennungstemperatur/-dauer (bei Verbrennungsapparatur gem. VDI-Richtlinie 3481, Bl. 2 zur Bestimmung organisch gebundenen Kohlenstoffs) |
|  | Standards: |  |
|  | Bei Beteiligung eines Fremdlabors - im Ausnahmefall - sind Name, nähere Angaben und Begründung anzuführen. |  |

| #### 4.3.1.5 Verfahrenskenngrößen |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bestimmungsgrenze: |  |
|  | Bei Abweichungen von der zuvor genannten EN-Norm bzw. VDI-Richtlinie sind die weiteren, selbst ermittelten Verfahrenskenngrößen für das Messverfahren (einschl. Art der Ermittlung) anzugeben: - Einfluss von Begleitstoffen (Querempfindlichkeit )/ Selektivität - obere Erfassungsgrenze - Wiederfindungsrate (Art der Ermittlung darstellen; welche Verfahrensschritte wurden berücksichtigt?) - Wiederholbarkeit - Messunsicherheit |  |

| #### 4.3.1.6 Maßnahmen zur Qualitätssicherung |  |
| --- | --- |
|  | Es ist darzustellen, welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergriffen wurden; z. B.: - Dichtheitsprüfung der Probenahmeeinrichtung - Gesamtleerwert (< 10 % des festgelegten TMW) - Einhaltung der isokinetischen Bedingungen - Messunsicherheit des Gasvolumens (< 2 -%) - Messunsicherheit Druck und Temperatur (< 1 %) |

### 4.3.2 Partikelförmige Emissionen

einschließlich filtergängiger Anteile (entsprechend Nr. 4.2.1 Bekanntgabe-Richtlinie)

| #### 4.3.2.1 Messobjekt: | Gesamtstaub; Staubinhaltsstoffe und an Staub adsorbierte chemische Verbindungen (Metalle, Halbmetalle und ihre Verbindungen) einschließlich filtergängige Anteile |
| --- | --- |

| #### 4.3.2.2 Messverfahren: | Bezeichnung, kurze Beschreibung, Angabe der EN-Norm, VDI-Richtlinie oder anderer Grundlagen |
| --- | --- |

| #### 4.3.2.3 Messplatzaufbau: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rückhaltesystem für partikelförmige Stoffe |  |  |  |  |  |
|  |  | Filtergerät: |  |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller - Planfilter - Kombination Planfilter/Filterkopfgerät - Filterkopfgerät mit Quarzwollehülse - Impaktor - Nulldrucksonde |  |
|  |  |  | Anordnung: |  | innenliegend im Kanal, außenliegend am Kanal |  |
|  |  |  | Entnahmesonde/ Absaugrohr |  |  |  |
|  |  |  |  | Wirkdurchmesser: |  |  |
|  |  |  |  | beheizt auf: / unbeheizt |  | °C |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  | Abscheidemedium: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
|  |  |  |  | Filterdurchmesser: |  |  |
|  |  |  |  | Porendurchmesser/ Abscheidegrad: |  |  |

Absorptionssystem für filtergängige Stoffe

Angaben gemäß Nr. 4.3.1.3; Skizze über den Gesamtaufbau der Probenahmeinrichtung

| Absaugeinrichtung: | Bezeichnung, Typ, Hersteller; Beschreibung: z. B. Trockenturm, Pumpe, Gasuhr, Rotameter |
| --- | --- |

| #### 4.3.2.4 Behandlung des Abscheidemediums und der Ablagerungen: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transport und Lagerung: |  |  | Auf Filterhaltern, Petrischalen…. |  |  |
|  | Trocknungstemperatur und Trocknungszeit des Abscheidemediums: |  |  | Abweichungen begründen (siehe Abschnitt 9 der DIN EN 13284-1) |  |  |
|  |  | - vor Beaufschlagung: |  |  | °C | 180 °C; mind. 1 h |
|  |  | - nach Beaufschlagung: |  |  | °C | 160 °C; mind. 1 h |
|  |  | Hinweis: Filter mit biologischen oder organischen Materialen oder anderen leicht zersetzlichen Inhaltsstoffen dürfen nicht ausgeglüht oder ausgeheizt werden. Sie sind vielmehr schonend zu trocknen. In derartigen Fällen ist von der o. g. Temperatur abzuweichen und ein entsprechender Hinweis anzubringen. |  |  |  |  |
|  | Rückgewinnung von Ablagerungen vor dem Filter: |  |  | ja/nein Die Rückgewinnung von Ablagerungen vor dem Filter muss mindestens nach jeder Messreihe im selben Messquerschnitt und mindestens einmal am Tag erfolgen. Der Verzicht auf eine Rückgewinnung ist entsprechend Nr. 10.5 der DIN EN 13284-1 begründen. |  |  |
|  | Behandlung der Spüllösungen: |  |  | eindampfen, trocknen |  |  |
|  | Bestimmung von Gesamtleerproben: |  |  | Staubmassen der Bestimmung der Ablagerungen und Gesamtleerproben sind mit den betreffenden Ergebnissen der jeweiligen Messreihen in Abschnitt 6.2 anzugeben. |  |  |
|  | Wägung: |  |  |  |  |  |
|  |  | klimatisierter Wägeraum: |  | ja/nein |  |  |
|  |  | Waage: |  | Fabrikat, Typ |  |  |
|  |  |  | Bestimmungsgrenze / Genauigkeit: |  |  |  |

| #### 4.3.2.5 Aufbereitung und Auswertung der Messfilter und der Absorptionslösungen: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Messfilter |  |  |
|  |  | Analysenverfahren: | nachvollziehbare Beschreibung (wenn nicht unter Nr. 4.3.2.2 erfolgt) |
|  |  | Aufarbeitung des Probenmaterials: | Aufschlussverfahren, -geräte |
|  |  | Analysengeräte: | Bezeichnung, Typ, Hersteller |
|  |  | spez. Kenndaten / Angaben: |  |
|  | Absorptionslösungen |  |  |
|  |  | Angaben gemäß Nr. 4.3.1.4: |  |
|  | Kalibrierverfahren: |  | Additionsverfahren, Standardkalibrierverfahren |
|  |  | verwendete Standards: |  |

| #### 4.3.2.6 Verfahrenskenngrößen: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bestimmungsgrenze: |  |
|  | Bei Abweichungen von der zuvor genannten EN-Norm bzw. VDI-Richtlinie sind die weiteren, selbst ermittelten Verfahrenskenngrößen für das Messverfahren (einschl. Art der Ermittlung) anzugeben: - Einfluss von Begleitstoffen (Querempfindlichkeit )/ Selektivität - obere Erfassungsgrenze - Wiederfindungsrate (Art der Ermittlung darstellen; welche Verfahrensschritte wurden berücksichtigt?) - Wiederholbarkeit - Messunsicherheit |  |

| #### 4.3.2.7 Maßnahmen zur Qualitätssicherung: |  |
| --- | --- |
|  | Es ist darzustellen, welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergriffen wurden, z. B.: - Behandlung der Probenahmeeinrichtung vor dem Einsatz (siehe Anhang C der DIN EN 14385) - siehe Nr. 4.3.1.6 |

| ### 4.3.3 Besondere hochtoxische Abgasinhaltsstoffe (PCDD/PCDF u. ä.) |  |
| --- | --- |
| #### 4.3.3.1 Messobjekt: | PCDD/F, PCB u. ä. |

| #### 4.3.3.2 Messverfahren: | Bezeichnung, kurze Beschreibung, Angabe der EN-Norm, VDI-Richtlinie oder anderer Grundlagen |
| --- | --- |

#### 4.3.3.3 Messplatzaufbau:

Der Aufbau der Probenahmeeinrichtung ist genau, möglichst mit Skizze, zu beschreiben. Wichtige Probenahmeschritte (Vorlage von Wasser, Dichtheitstest, Nachbehandlung der Probe) sind nachvollziehbar zu beschreiben. Folgende Angaben sind mindestens mitzuteilen (zutreffende Methode auswählen):

| Filter/Kühler-Methode |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entnahmesonde: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |  |  |  |  |
|  |  | Wirkdurchmesser: | Es ist anzugeben, wenn anstelle einer Sonde ein Glasinsert verwendet wird, das vorne gebogen ist. |  |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |
|  | Absaugrohr: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | beheizt auf: / unbeheizt: |  |  | °C |  |  |  |
|  |  | Material des Inserts: |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtergehäuse/-halter: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | beheizt auf: / unbeheizt: |  |  | °C |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |
|  | Filter: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller, Maße |  |  |  |  |  |
|  | Kühler: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller, Material |  |  |  |  |  |
|  | Temperatur nach Kühler: |  |  |  | °C |  |  |  |
|  | Ad-/ Absorptionsapparatur: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller, Material |  |  |  |  |  |
|  | Feststoffsorbenzien/ Flüssigsorbens: |  | Menge, Füllhöhe, ggf. Maße |  |  |  |  |  |
| Gekühltes Absaugrohr-Methode |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entnahmesonde: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |  |  |  |  |
|  |  | Wirkdurchmesser: | Es ist anzugeben, wenn anstelle einer Sonde ein Glasinsert verwendet wird, das vorne gebogen ist. |  |  |  |  |  |
|  |  | Material der Sonde: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material des Inserts: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kühlmedium: |  |  |  |  |  |  |
|  | Gastemperatur nach Kühlung: |  |  | °C |  |  |  |  |
|  | Ad-/ Absorptionsapparatur: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller, Material |  |  |  |  |  |
|  | Feststoffsorbenzien/ Flüssigsorbens: |  | Menge, Füllhöhe, ggf. Maße |  |  |  |  |  |
|  | Filter: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |  |  |  |  |
| Absaugeinrichtung: |  |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller; Beschreibung: z. B. Trockenturm, Pumpe, Gasuhr, Rotameter |  |  |  |  |  |
| weitere Angaben: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurzbeschreibung der Reinigung der Probenahmegefäße, Dotierstandards, Position der Dotierung, Lichtschutz während der Probenahme, Angabe des Abstandes zwischen Ansaugöffnung der Entnahmesonde und dem Sorptionsmittel bzw. Abscheideelement |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### 4.3.3.4 Probenahme und Nachbehandlung: |  |
| --- | --- |
|  | Beschreibung der Dichtheitsprüfung: max. Probenahmevolumenstrom (m3/h i.N.): Beschreibung der Nachbehandlung der Probenahmeeinrichtung und der Bereitstellung der einzelnen Probenbestandteile. (Es sind die Teile der Probenahmeeinrichtung anzugeben, die wieder verwendet werden. Bei Wiederverwendung von Teilen ist die notwendige Spülung detailliert zu beschreiben. Bei Verwendung eines Glasinserts ist anzugeben, ob dies nach der Probenahme zerteilt oder wieder verwendet wird.) Es ist anzugeben, ob während der Probenahme ein Tausch eines dotierten Teiles erfolgte. Probenlagerung (Temperatur, Licht) Probentransfer (z.B. Zeitraum zwischen Probenahme und Analyse): |

| #### 4.3.3.5 Analytische Bestimmung: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beteiligung eines Fremdlabors: | Name, nähere Angaben |
|  | Aufarbeitung des Probenmaterials: | nachvollziehbare Beschreibung der Extraktion und Aufarbeitung der einzelnen Probenbestandteile (Spüllösungen, Kondensat, Adsorbenzien, Spülung der Probenahmegefäße), Aufarbeitung (Reinigung) der Probenextrakte |
|  | Analysenverfahren: | nachvollziehbare Beschreibung (wenn nicht unter Nr. 4.3.3.2 erfolgt) |
|  | Analysengeräte: | Bezeichnung, Typ, Hersteller |
|  | spez. Kenndaten / Angaben: | z. B. GC-Säulen, Säulenlänge, Temperatur-Zeitprogramme, Auswertemethode |
|  | verwendete Standards: |  |

| #### 4.3.3.6 Verfahrenskenngrößen: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bestimmungsgrenze: |  |
|  | Bei Abweichungen von der zuvor genannten EN-Norm bzw. VDI-Richtlinie sind die weiteren, selbst ermittelten Verfahrenskenngrößen für das Messverfahren (einschl. Art der Ermittlung) anzugeben: - Einfluss von Begleitstoffen (Querempfindlichkeit )/ Selektivität - obere Erfassungsgrenze - Wiederfindungsrate (Art der Ermittlung darstellen; welche Verfahrensschritte wurden berücksichtigt?) - Wiederholbarkeit - Messunsicherheit |  |

#### 4.3.3.7 Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Es ist darzustellen, welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergriffen wurden, siehe Nr. 4.3.1.6

| ### 4.3.4 Geruchsemissionen |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### 4.3.4.1 Grundlage: |  |  |
|  | kurze Beschreibung; Angabe der EN-Norm, VDI-Richtlinie oder anderer Grundlagen. |  |

| #### 4.3.4.2 Probenahme: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Probenahmeverfahren: |  | statische Probenahme nach dem - Lungenprinzip oder - durch direktes Einpumpen |
|  | Messplatzaufbau: |  |  |
|  |  | Probenahmeeinrichtung: | genaue Beschreibung, Hersteller, Typ, Bauart (Maße der Absaughauben), Material - Absaugrohr mit Sonde (für Punktquellen) - Absaughaube (für aktiv durchströmte Flächenquellen, - Absaughaube mit integrierter Absaugung (für passive Flächenquellen und diffuse Quellen) |
|  |  | Probenbehälter nach dem Lungenprinzip: | Fabrikat, Typ, Beutelmaterial, Beutelgröße, ggf. nähere Beschreibung |
|  |  | Pumpe: | Volumenstrombereich in l/min, ggf. Regeleinrichtung für Volumenstrom Beschreibung |
|  |  | Probenleitungen: | Material, Länge |
|  |  | weitere Geräte und Hilfsmittel: |  |
|  |  | Vorverdünnung bei der Probenahme: | ja/nein, Beschreibung der Methode, dynamisch/statisch, verwendete Geräte (dient der Probenkonditionierung) |
|  |  | Art der Verdünnungsluft: | bei Umgebungsluft Aufbereitung beschreiben |
|  | Lagerung und Transport der Proben: |  | Temperatur, Licht |

| #### 4.3.4.3 Probenauswertung: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Olfaktometer: |  | Bezeichnung, Hersteller, Typ, Bauart |
|  |  | Verdünnungsprinzip: |  |
|  |  | verwendete Materialien: |  |
|  |  | Verdünnungsbereich: |  |
|  |  | Volumenstrom der einzelnen Riechproben: |  |
|  |  | Anzahl der Probanden, die gleichzeitig am Gerät arbeiten können: |  |
|  |  | Art und Material des Olfaktometerausgangs: | Maske, Riechrohr |
|  |  | Art der Verdünnungsluft: | bei Umgebungsluft Aufbereitung beschreiben |
|  |  | Vorverdünnung vor/während der Olfaktometrie: | ja/nein, Beschreibung der Methode, dynamisch/ statisch, verwendete Geräte (dient dem Erreichen einer Probenkonzentration, die in den Verdünnungsbereich des Olfaktometers fällt) |
|  |  | Häufigkeit der Überprüfung der Probanden mit Standardgeruchsstoff (n-Butanol): | mindestens eine Schwellenschätzung alle 12 Einzelmessungen (entsprechend DIN EN 13725) |

| Ort der Probenauswertung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lage und Beschreibung des Riechraums: |  |  |
|  | Klimatisierung: |  | ja/nein |
|  | Lüftung: |  | freie Lüftung / Zwangslüftung |
|  |  | Zuluftreinigung: | ja/nein (bei Zwangslüftung, gemäß Nr. 6.6.2 der DIN EN 13725) |
|  | Temperatur im Riechraum: |  | min … °C, max. … °C |

|  | Auswerteverfahren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versuchsleiter: |  |
|  |  | Darbietung der Geruchsproben: | Limit-/Konstanzverfahren |
|  |  | Methode: | „Ja/Nein-Verfahren“ oder „Forced-Choice-Verfahren“ |
|  |  | Dauer des einzelnen Reizes: |  |
|  |  | Dauer der Pause zwischen den einzelnen Reizen: |  |
|  |  | Zahl der Darbietungen in einer Verdünnungsreihe: |  |
|  |  | Stufung der Verdünnungsreihe: |  |
|  |  | Zahl der Nullproben in einer Verdünnungsreihe: |  |
|  |  | Dauer der Pause zwischen zwei Verdünnungsreihen: |  |
|  |  | Zahl der Durchgänge pro Probe: |  |
|  |  | Dauer der Pause zwischen zwei Proben: |  |
| #### 4.3.4.4 Verfahrenskenngrößen und Qualitätssicherung: |  |  |  |
|  | Kalibrierung der Verdünnungseinrichtung einschließlich Vorverdünnung mit Referenzmaterial |  |  |
|  |  | Datum der letzten Kalibrierung: | Kalibrierung mindestens jährlich |
|  |  | Referenzmaterial: | Prüfgas, Konzentration, Hersteller, Herstellungsdatum, Stabilitätsgarantie |

| Prüfer inklusive Prüferhistorie |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Anzahl der Prüfer: | incl. Reserveprüfer |
|  | Für jeden Prüfer anzugeben: - Personenkennziffer: - Alter, Geschlecht: - Ergebnisnachweis der erfolgten Schwellenschätzungen für n-Butanol und H2S (fortlaufende Auswertung der letzten 10 - 20 Schätzungen für n-Butanol, für H2S mindestens zwei Tests bestehend aus mehreren Schwellenschätzungen pro Jahr) - Anzahl der berücksichtigten Schwellenschätzungen, Datum der ersten und der letzten Schwellenschätzung: - Numerus der Standardabweichung 10sITE (für n-Butanol und H2S): - Numerus des Mittelwertes 10yITE aller berücksichtigten Schwellenschätzungen (nur für n-Butanol): |  |
| sensorische Gesamtqualität des Labors: |  | Nachweis mindestens jährlich (Auswertung von mindestens 10 Prüfergebnissen aus den letzten 12 Monaten) |

| Wiederholpräzision r : | für n-Butanol und H2S |
| --- | --- |
| Genauigkeit Aod: | nur für n-Butanol |
| Nachweisgrenze der olfaktometrischen Messung: | entsprechend DIN EN 13725 |

| Standardgeruchsstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Angaben zu den verwendeten Standardgeruchsstoffen n-Butanol und H2S: | Konzentration, Hersteller, Herstellungsdatum, Stabilitätsgarantie |

# 5. Betriebszustand der Anlage während der Messungen

Die Messstelle muss die vollständige Erfassung des Betriebszustandes der Anlage während der Messungen gewährleisten. Wenn der Betreiber Daten erfasst und zur Verfügung stellt, muss diese Erfassung während der Messung stichprobenartig kontrolliert und alle Daten auf Richtigkeit geprüft werden. Zu den einzelnen Daten ist anzugeben, auf welche Weise die Informationen gewonnen wurden; z.B. Betreiberangaben oder eigene Erhebungen.

Falls die Prüfung der Homogenität der Verteilung einer Messgröße im Messquerschnitt mit Hilfe von Netzmessungen Bestandteil der Ermittlungen ist, zusätzlich der Betriebszustand während des Zeitraumes der Homogenitätsprüfung zu beschreiben.

| ## 5.1 Produktionsanlage |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Betriebsweise: | Betriebszustand (z. B. Normalbetrieb, Chargieren, Anfahren), emissionsrelevanter Sonderbetriebszustand |
|  | Durchsatz / Leistung: | Prozessdaten, Dampf usw., Auslastung. Die hier verwendeten Größen sollen mit den Angaben unter 2.2 den Betriebszustand der Anlage während der Messung nachvollziehbar darstellen. |
|  | Einsatzstoffe / Brennstoffe: | Die hier verwendeten Größen sollen mit den Angaben unter 2.4 den Betriebszustand der Anlage während der Messung nachvollziehbar darstellen. |
|  | Produkte: | dto. |
|  | charakteristische Betriebsgrößen: | z. B. Drücke, Temperaturen |
|  | Abweichungen von genehmigter bzw. bestimmungsgemäßer Betriebsweise: | z. B. Leistung, andere Einsatzstoffe; sind nachvollziehbar zu erläutern und zu begründen. |
|  | besondere Vorkommnisse: | insbesondere mit Auswirkungen auf das Emissionsverhalten der Anlage |

## 5.2 Abgasreinigungsanlagen

siehe Anlage 4 (vgl. mit Pkt. 2.6 und Anlage 3)

| Betriebsdaten: | z. B. Stromaufnahme, Druck, pH-Wert, Abreinigung |
| --- | --- |
| Betriebstemperaturen: | TNV, Wäscher, Kat. |
| emissionsbeeinflussende Parameter: | z. B. Abreinigungszyklen, pH-Wert, Temperatur der TNV, Betriebszeit des Katalysators |
| Besonderheiten der Abgasreinigung: | z. B. Eigenbau, Zusatz-Wassereindüsung |
| Abweichungen von bestimmungsgemäßer Betriebsweise: | z. B. Volumenstrom geringer als Nennleistung / Temperaturabweichungen sind nachvollziehbar zu erläutern und zu begründen. |
| besondere Vorkommnisse: | insbesondere mit Auswirkungen auf das Emissionsverhalten der Anlage |

# 6. Spezielle Angaben zur messtechnischen Planung

Form und Inhalt der Darstellung ist der jeweiligen Messaufgabe bzw. der Spezifik der Anlage anzupassen.

## 6.1 Voraussichtliche Abgaseigenschaften

Hier ist besonders ein (außergewöhnlicher) Zustand von Interesse, der kritische Auswirkung auf die anzuwendenden Messverfahren haben kann (z. B. wasserdampfgesättigt, aerosolförmige Bestandteile, Zustandsänderung bei Probenahme/ Aufbereitung, starke Schwankungen der Zusammensetzung oder der Abgasgeschwindigkeit).

| Abgastemperatur: |  |
| --- | --- |
| Wasserdampfanteil im Abgas (Abgasfeuchte): |  |
| explizite Möglichkeit der Änderung der Eigenschaften des Abgases bei der Probenahme: | Abhilfemaßnahmen |

| ## 6.2 Ablauf der Messung |  |
| --- | --- |
|  | Der geplante Ablauf und Umfang der Ermittlung ist kurz und übersichtlich darzustellen. Insbesondere sind anzugeben: - Art und Anzahl der messtechnisch zu betrachtenden Emissionsquellen (wenn nicht unter 2.3 bereits eindeutig angegeben) - kont. oder diskontinuierliche Probenahme bzw. Messwerterfassung der jeweiligen Messobjekte (wenn nicht unter 4. bereits eindeutig angegeben) - Anzahl der Messpunkte (wenn nicht unter 3. bereits eindeutig angegeben) - Anzahl der Einzelmessungen - Dauer der Einzelmessung - zeitliche Korrelation der Probenahme der einzelnen Messobjekte untereinander und mit dem Betriebszustand der Anlage - relevante Betriebsparameter, die während der Messung erfasst werden (wie / durch wen erfolgt die Erfassung?) Ggf. ist bei umfangreichen Messungen oder bei nicht gleichförmig verlaufenden Prozessen bzw. stark veränderlichen Betriebsbedingungen eine zusammenfassende Übersicht über die Durchführung der Messung - je Emissionsquelle - für alle relevanten Betriebszustände unter besonderer Berücksichtigung des zeitlichen Ablaufes beizufügen. |

| Unterschrift des Bearbeiters (Projektleiter) | Unterschrift des fachlich Verantwortlichen |
| --- | --- |

# 7. Anhang - Anlagenübersicht

##### Anlage 1: Messplan

##### Anlage 2: Mess- und Rechenwerte

##### Anlage 3: Angabenkatalog zu Einrichtungen zur Begrenzung der Emissionen

##### Anlage 4: Katalog der anzugebenden Betriebsdaten von Abgasreinigungsanlagen

##### Anlage 5: Grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufes kontinuierlich gemessener Komponenten

##### Anlage X: ...

Anlage 1: Messplan

Anlage 2: Mess- und Rechenwerte

In der Anlage 2 sind alle Mess-, Rechen- und Analysenwerte darzustellen. Zusätzlich ist in einer Ergebnistabelle entsprechend nachfolgendem Muster jedem Einzelergebnis die entsprechende Messunsicherheit zuzuordnen.

| Lfd. Nr. | Datum/ Probenahmezeit von ….bis | frei wählbarer Text | Messwert [Maßeinheit] | Messunsicherheit MU [Maßeinheit] | Messwert + MU [Maßeinheit] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.11.06/10:08-10:38 |  | 15,3 | 2,3 | 17,6 |

Anlage 3: Angabenkatalog zu Einrichtungen zur Begrenzung der Emissionen

Mindestanforderung, erweiternde Angaben nach Anhang B 2.4 der DIN EN 15259  sind zu empfehlen. Andere Reinigungsanlagen sind in einem entsprechenden Umfang zu beschreiben. In aller Regel ist für die jeweils zu betrachtende Anlage nur eine der unter Nr. 1 bis 10 beschriebenen Abgasreinigungsanlagen alternativ anzugeben. Es ist jedoch durchaus möglich, Kombinationen zu beschreiben. Die Angabe in Nr. 2.6 ist u. a. in TA Luft Nr. 5.3.2.4 gefordert.

| 1. Elektrofilter |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hersteller, Typ: |  |
|  | Baujahr: |  |
|  | Anzahl der Filterzonen: |  |
|  | wirksame Niederschlagsfläche: |  |
|  | Verweilzeit im elektrischen Feld: |  |
|  | Abreinigung: | nass/mechanisch |
|  | Vorgeschaltete Kühlung: | ja/nein |
|  | Wassereindüsung vor Filter: | ja/nein |
|  | Filterstrom: |  |
|  | Nennleistung des Saugventilators: |  |
|  | Wartungsintervalle: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| 2. Thermische Verbrennungsanlagen mit/ohne Wärmetauscher |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hersteller, Typ: |  |
|  | Baujahr: |  |
|  | Art des Brenners: |  |
|  | Art des Zusatzbrennstoffes: |  |
|  | Brennstoffdurchsatz: |  |
|  | Temperatur der Reaktionskammer: |  |
|  | Verweilzeit in der Reaktionskammer: |  |
|  | Nennleistung des Saugventilators: |  |
|  | Wartungsintervalle: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| 3. Katalytische Verbrennungsanlage |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hersteller, Typ: |  |
|  | Baujahr: |  |
|  | Art des Brenners: |  |
|  | Art des Zusatzbrennstoffes: |  |
|  | Brennstoffdurchsatz: |  |
|  | Katalysatorart: |  |
|  | Standzeit des Katalysators: |  |
|  | Temperatur der Reaktionskammer: |  |
|  | Verweilzeit in der Reaktionskammer: |  |
|  | mögliche Katalysatorgifte: |  |
|  | Nennleistung des Saugzugventilators: |  |
|  | Wartungsintervalle: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| 4. Aktivkohlefilter mit / ohne Rückgewinnung |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hersteller, Typ: |  |
|  | Baujahr: |  |
|  | A-Kohleinhalt: |  |
|  | Lieferant, Körnung und Typ der A-Kohle: |  |
|  | Höhe der A-Kohleschicht Kohleschicht im Adsorber: |  |
|  | Querschnitt der A-Kohleschicht im Adsorber: |  |
|  | Desorptionsart: |  |
|  | Häufigkeit der Desorption: |  |
|  | Nennleistung des Saugzugventilators: |  |
|  | Druckdifferenz Rohgas / Reingas: |  |
|  | Häufigkeit der Desorption: |  |
|  | Wartungsintervalle: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| 5. Zyklonanlage |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hersteller, Typ: |  |
|  | Baujahr: |  |
|  | Anzahl der Einzelzyklone: |  |
|  | Schaltung: | parallel / in Reihe |
|  | Zyklondurchmesser: |  |
|  | Nennleistung des Saugzugventilators: |  |
|  | Art des Staubaustrages: |  |
|  | Druckdifferenz Rohgas/ Rheingas: |  |
|  | Gasvolumenstrom: |  |
|  | Wartungsintervalle: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| 6. Nassabscheider |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hersteller, Typ: |  |
|  | Baujahr: |  |
|  | Art der Waschflüssigkeit: |  |
|  | Arbeitsprinzip des Nassabscheiders: | z. B. Waschturm Venturiwäscher Wirbelwäscher Rotationswäscher Drucksprungabscheider |

bei Waschturm:

| Waschflüssigkeitsführung: | Gleich-, Gegen-, Kreuzstrom |
| --- | --- |
| Aufbau: | einbaulos, Böden, Füllkörper |
| Anzahl der Böden: |  |
| Art der Böden: | Sieb-, Glockenboden usw. |
| Höhe der Füllkörpersäule: |  |
| Art der Füllkörper: | Raschigringe, Sattelkörper, Tellerette |
| Art der Waschflüssigkeit: |  |

bei Wirbelwäscher:

| Wasserstand: |  |
| --- | --- |
| Schlammaustrag: |  |

bei Drucksprungabscheider:

| Anzahl der Abscheideelemente: |  |
| --- | --- |
| Waschflüssigkeitsführung: |  |
| Zusätze: |  |
| Waschflüssigkeitsmenge: |  |

für alle Nassabscheider:

| Menge der frischen zugesetzten Waschflüssigkeit: |  |
| --- | --- |
| Rhythmus der Waschflüssigkeits-erneuerung: |  |
| pH-Wert: | Stufe 1: Stufe 2: |
| Temperatur der Waschflüssigkeit im Vorlagebehälter: |  |
| Letzte Erneuerung der Waschflüssigkeit im Absetzbecken: |  |
| Bauart des nachgeschalteten Tropfenabscheiders: |  |
| Nennleistung des Saugzugventilators: |  |
| Wartungsintervalle: |  |
| letzte Wartung: |  |

| 7. Gewebefilter |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hersteller, Typ: |  |
|  | Baujahr: |  |
|  | Anzahl der Filterkammern: |  |
|  | Anzahl der Schläuche/Taschen: |  |
|  | Filterfläche: |  |
|  | Filterflächenbelastung: | brutto/netto in m3/(m2min) |
|  | Filtermaterial: |  |
|  | Art der Abreinigung: | mechanisch/pneumatisch |
|  | eingestellter Abreinigungsrhythmus: |  |
|  | letzter Filtertuchwechsel: |  |
|  | Druckdifferenz zwischen Roh- und Reingasseite: |  |
|  | Nennleistung des Saugzugventilators: |  |
|  | Art des Staubaustrages: |  |
|  | Wartungsintervalle: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| 8. Stickstoffoxidminderungsmaßnahmen |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Primärmaßnahmen: |  |
|  | Rauchgasrezirkulation: |  |
|  | gestufte Verbrennung: | usw. |
|  | Sekundärmaßnahmen: |  |
|  | SNCR: |  |
|  | SCR: |  |
|  | Reduktionsmittel: |  |

| 9. Biofilter |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hersteller, Typ: |  |
|  | Baujahr: |  |
|  | Höhe der Filterschüttung: |  |
|  | Flächenbelastung: |  |
|  | Füllmaterial: | z. B. Kompost, Heidekraut, Torf, Baumrinde |
|  | Rohgastemperatur: |  |
|  | Feuchtigkeit des Rohgases: |  |
|  | Druckdifferenz Rohgas / Reingas: |  |
|  | Intervalle der Wechsel des Filterbettes: |  |
|  | letzter Filterbettwechsel: |  |
|  | Wartungsintervalle: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| 10. Kondensations- und Sedimentationsabscheidung |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hersteller, Typ: |  |
|  | Baujahr: |  |
|  | Bauart: |  |
|  | Schaltung: | Gegenstrom, Gleichstrom, Kreuzstrom |
|  | Kühlflüssigkeit: |  |
|  | Kondensatabführung: |  |
|  | Schikanen: |  |
|  | Wechselschaltung zum Abschmelzen: |  |
|  | Rippenrohre: |  |
|  | Einspritzkondensatoren: |  |
|  | Druckverlust: |  |
|  | Wartungsintervalle: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

Anlage 4: Katalog der anzugebenden Betriebsdaten von Abgasreinigungsanlagen

| filternde Abscheider |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Abreinigungszyklus: |  |
|  | Druckverlust: |  |
|  | letzter Filterwechsel: |  |

| elektrische Abscheider |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stromaufnahme der Felder / Aggregate: |  |
|  | Klopfzyklus: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| mechanische Abscheider |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | letzte Reinigung: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| thermische Nachverbrennung: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brennstoffeinsatz: |  |
|  | Nachverbrennungstemperatur: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| katalytische Nachverbrennung |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Energieeinsatz: |  |
|  | Betriebstemperatur: |  |
|  | Katalysatorbetriebszeit: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| Adsorber |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adsorbens: |  |
|  | Betriebszeit: |  |
|  | Betriebstemperatur: |  |
|  | letzte Wartung: |  |

| Absorber (Chemisorption) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sorbens: |  |
|  | Art / Typ: |  |
|  | Umlaufmenge: |  |
|  | frisch zugesetzte Menge: |  |
|  | Druckverlust: |  |
|  | letzte Wartung: |  |
|  | letzter Sorbenswechsel: |  |

| Nassabscheider |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Absorbens: |  |
|  | Zusätze: |  |
|  | pH-Wert: |  |
|  | Druckverlust: |  |
|  | Betriebstemperatur: |  |
|  | Waschflüssigkeitsumlauf / -zulauf: |  |
|  | letzte Erneuerung des Absorbats: | je nach Anzahl der Waschstufen mehrere Angaben möglich |

| Biofilter |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | letzter Wechsel des Filterbettes: |  |
|  | Schichtdicke: |  |
|  | Druckverlust: |  |
|  | Rohgasfeuchte: |  |
|  | Rohgastemperatur: |  |